板桥府发﹝2021﹞72号

重庆市永川区板桥镇人民政府

关于开展2021年防雷装置安全性能定期检测工作的通知

各村（社区）、镇属各部门：

重庆是全国多雷暴地区之一，由于部分建筑物、设施或场所安装的雷电防护装置无效或者其安全性能不达标，致使雷击事故时有发生，损失严重。为提高我镇雷电灾害防御能力，根据《中华人民共和国气象法》《重庆市气象灾害防御条例》《重庆市防御雷电灾害管理办法》等有关法律法规、规范性文件要求，结合我镇防雷安全工作实际，现将2021年开展雷电防护装置安全性能检测有关事项和要求通知如下：

一、雷电灾害防御是安全生产的重要组成部分，雷电防护装置安全性能定期检测是防雷安全隐患排查的重要手段，其使用、维护、产权单位（以下简称有关单位）应按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求和“管行业必管安全、管生产必管安全、管业务必管安全”的原则，切实履行防雷安全生产的主体责任，落实雷电防护装置安全性能定期检测规定，委托信誉良好且具有相应雷电防护装置检测资质等级的单位实施安全检测，组织做好本单位雷电防护装置的日常维护工作。

二、投入使用的雷电防护装置实行定期检测制度，以下范围内的雷电防护装置应当进行检测：

1.一、二、三类防雷建（构）筑物及其内部设施设备；

2.易燃易爆危化品的生产、储存、经营等场所，如油库、加油加气站、液化气充装站（门店）、炸药雷管库等；

3.各类人员密集场所，如学校、医院、宾馆、酒店、写字楼、商场、体育场馆等；

4.工业厂房、物资仓库、旅游景点、游乐厅、露天堆场和施工现场的临时设施（如塔吊、升降机）等；

5.各类通信设施、网络中心、计算机信息系统、监控系统、广播电视设施等；

6.市政公共设施，如城镇交通、户外广告牌、照明灯饰设施等；

7.法律、法规、规章和技术标准规定必须进行雷电防护装置安全性能定期检测的其他设施和场所。

易燃易爆场所的雷电防护装置每半年检测一次，其他雷电防护装置每年检测一次。教育、卫生、文化旅游等部门，要监督、检查各自领域的防雷安全检测工作，确保防雷安全。

三、雷电防护装置检测机构必须依法持有气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质证，并在资质等级许可的范围内开展各项检测活动。禁止无资质、超资质从事雷电防护装置安全性能检测活动，禁止转包或者违法分包。

四、雷电防护装置检测机构应当严格执行各项国家、行业和地方技术标准，规范检测流程，逐项落实技术要求，确保服务质量；对于不符合技术规范要求的雷电防护装置，应及时向有关单位提出书面的整改意见，并及时向镇政府或区气象局报告。有关单位应依据整改意见，落实整改措施，完善雷电防护装置，消除防雷安全隐患。

五、雷电防护装置检测机构应当对检测业务受理、检测数据采集、检测报告出具、检测档案管理等检测活动进行记录，并将相关信息录入重庆防雷安全管理平台；开展易燃易爆场所雷电防护装置安全性能检测活动的，应在开展检测活动前，向镇政府或区气象局报送检测方案。

六、镇应急办将适时会同相关部门按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求和“管行业必管安全、管生产必管安全、管业务必管安全”的原则，对雷电防护装置安全性能定期检测工作进行抽查督查，并依据相关法律法规重点对以下行为依法进行处罚：

1.雷电防护装置安全性能检测工作中弄虚作假的；

2.无资质、超资质从事雷电防护装置安全性能检测的；

3.有关单位未依法组织开展雷电防护装置安全性能定期检测的；

4.经检测不合格又拒不整改的。凡因雷电防护装置不合格造成雷击火灾、爆炸、人员伤亡或重大国家财产损失的，将依法追究有关单位和责任人员的法律责任。

七、各有关单位可在市气象主管机构官方网站（cq.cma.gov.cn）上查询具有雷电防护装置检测资质的单位名单，若有疑问可向市气象主管机构或区气象主管机构咨询。

                      重庆市永川区板桥镇人民政府

                        2021年4月9日

（此件公开发布）