青峰府发〔2020〕50号

青峰镇人民政府

关于印发化粪池清掏专项整治实施方案的通知

各村（居），镇属相关部门、有关单位：

《青峰镇化粪池清掏专项整治实施方案》经镇政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

重庆市永川区青峰镇人民政府

2020年4月3日

（此件公开发布）

青峰镇化粪池清掏专项整治实施方案

为加强我镇化粪池管理，排除化粪池安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，根据《关于印发永川区城镇化粪池长效管理办法（试行）的通知》（永川府办发〔2019〕106号）精神，特制定本实施方案。

一、工作目标

以改善我镇人居环境，提高群众生活质量为出发点，力争到2020年底，做到全镇化粪池管理全覆盖，实现“管理有主体、经费有保障、清掏专业化、巡查常态化、安全无事故”长效管理目标。

二、工作范围

青峰镇化粪池共计56座:机关企事业单位19座，公厕4座，居民楼院化粪池33座。

三、工作标准

（一）管理标准

1. 化粪池应密闭良好，无渗漏、无外溢；检查井、吸粪口应有防雨水、防臭气外溢及防爆装置，并设置有防火警示牌；沼气导排管道畅通，导排规范、安全；不得在化粪池上修建建(构)筑物和堆码重物。

2. 化粪池检查井和取样孔盖板应保持活动，不得密封。盖板应保持完好，如有破损和松动应及时修复或更换；化粪池进出口和连接管道应定期检查，如有堵塞应及时疏通。

3. 化粪池应建立管理档案，内容包括：设施建设的相关信息及后续管理内容、管理责任、管理人员、管理记录等。管理记录应包括设施日常检查、维护计划及维护、清掏记录等。

（二）清掏时限

按照《永川区城镇化粪池长效管理办法》规定：医院、学校等人流量密集区域化粪池每3个月清掏一次；老旧居民小区、农贸市场、公共厕所化粪池每6个月清掏一次；机关企事业单位、社团组织、新建小区等化粪池每12个月清掏一次。在日常管理巡查中发现问题立即清掏处理。

（三）清掏标准

1．单位或个人必须按照化粪池清掏作业程序进行清掏，清掏完工后应做到“三通二无一净”。即进、出水口及排水管道通畅，无块状粪渣、无沉积物，清掏作业场地干净，对现场进行消毒。

2．车辆运输装载应密闭完好，运输过程中应无滴漏、洒落，车走后场地应清理干净。装载应适量，无外溢；装载的粪便，应及时卸清，不得将粪便长时间存留在车容器内。运输作业结束后，应及时清洗车辆和辅助设施，不得留有粪迹污物。

3. 清掏运出的粪水经过滤处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》，方可进入市政污水管网；粪渣经干湿分离处理后，必须运到专业处理场（污粪便处理厂）处理，严禁乱排、乱倒，一经发现将按照有关规定进行处罚，并追究相关人员责任。

四、工作措施

（一）加强组织领导

成立青峰镇化粪池专项整治工作领导小组：

组  长：武晓军  党委委员、组织委员

成  员：王  松  综合行政执法办公室负责人

段太勇  建设规划管理环保办公室主任

胡晓华  教管中心主任

李文全  胡豆坪村村民委员会主任

蒋跃龙  佛岩寺村村民委员会主任

龙甲评  凌阁堂村党总支书记

邱高华  牌坊坝村村民委员会主任

高万贵  莲花石村村民委员会主任

凌厚琼  青峰场社区居民委员会主任

领导小组下设办公室在综合行政执法办公室，由王松同志任办公室主任，王心健、蔡友香、康纪菊、杨康为办公室成员，具体负责全镇化粪池清掏整治指导督促检查工作。

（二）明确责任分工

综合行政执法办公室：牵头负责化粪池常态化监督管理，负责对全镇化粪池清掏行业进行监管、指导，督促全镇化粪池责任单位开展辖区化粪池清掏工作；建设规划管理环保办公室：负责依据有关规范标准，对全镇化粪池的设计、施工、验收等建设过程实施监督管理；教管中心：负责督促全镇学校化粪池实施清掏和维护管理工作；各企事业单位：负责本单位化粪池的清掏和维护管理工作；各村（居）：负责所辖区域化粪池设施实施维护、安全等监督管理工作。

（三）组织经费保障。按照“谁所有谁负责，谁使用谁负责”的原则，由责任单位（产权人或使用人）承担所属设施的整治、维护管理费用。辖区各企事业单位承担本单位所属化粪池的整治、维护管理费用；村（居）牵头辖区责任单位（产权人或使用人）自筹所属化粪池的整治、维护管理费用，对于辖区“三无小区”采取村（居）民自治的方式，组织受益群众自筹费用加政府补贴部分费用方式筹集整治、维护管理费用；确保辖区化粪池清掏、维护等管理经费有保障。

五、实施步骤

（一）普查登记（2020年3月1日—2020年3月30日）。综合执法办公室组织力量开展辖区内化粪池普查工作，填写《永川区城镇化粪池普查登记表》（附件1），建立辖区内化粪池管理台账，做到全覆盖，无遗漏；并与化粪池责任单位（产权人或使用人）签订《永川区城镇化粪池运行管理责任书》（附件2），落实责任。

（二）安全检查（2020年4月1日—2020年6月30日）。综合行政执法办公室对辖区内化粪池开展安全专项检查，对化粪池上方有违规停车、违章搭建、盖板损坏、无安全提示牌等安全隐患的单位、个人下达《永川区城镇化粪池整改通知书》（附件3），责令限期整改。

（三）组织清掏（2020年7月1日—2020年12月31日）。镇政府组织专业清掏力量，有计划、有步骤地对辖区内的化粪池开展清掏工作，并对化粪池清掏作业现场、污水排放、粪渣去向进行全程监管，建立清掏台账。

六、工作要求

（一）高度重视。各村（居）、企事业单位要高度重视化粪池的管理、清掏工作，把该项工作列入本单位的主要工作，切实抓紧抓实。

（二）强化督查。镇政府督察办依据相关职能职责，从化粪池的设计、建设、竣工验收，到化粪池的安全管理、清掏以及废水、粪渣清运、处理等各个环节进行督查督办，并纳入镇政府年度目标考核。镇纪委对责任不落实、敷衍推诿、监管不力的单位和个人从严追责问责。

附件：1.永川区城镇化粪池普查登记表

2.永川区城镇化粪池运行管理责任书

3.永川区城镇化粪池整改通知

附件1

永川区城镇化粪池普查登记表

| 行政区： 所属街道： 社区： 编号： |
| --- |
| 化粪池管理单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 详细地址 |  | 建设时间 |  | 有无图纸资料 |  |
| 建筑面积 | ㎡ | 设计单位 |  | 是否专人管理 |  | 最后一次清掏时间 |  | 设施有无安全隐患情况 | 使用情况 |
| 处理容器 | m³ | 施工单位 |  | 是否定期清掏 |  | 居住户数 |  | 有安全隐患 | 无安全隐患 | 正常 | 不正常 |
| 工程造价 | 万元 | 权属单位 |  | 有无清掏记录 |  | 粪便去向 |  |  |  |  |  |
| 化粪池管理情况分类 | 化粪池类别 | 交通情况 |
| 行业主管部门自行管理的设施 | 产权单位自己管理的设施 | 有明确产权但不履行管理职责的设施 | 无明确产权的设施（包括破产企业、老旧待改造居民区、房屋产权多次转移不明确等） | 储粪池 | 化粪池 | 粪便处理厂 | 通车 | 不通车 |
| 池型结构 示意图 |  |  |  | 清掏记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责人签字 |  |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |  |
| 调查单位公章 |  |  |  | 被调查单位盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调查人签字 |  |  |  |  |  | 调查人签字 |  |  |  |
| 调查时间： |  |  |  |  |  |  |  | 制表： |  |  |  |

附件2

永川区城镇化粪池运行管理责任书

管理单位（镇街道）：

责任单位（产权人或使用人）：

为加强城镇化粪池运行管理，保障人民群众生活环境及生命财产安全不受损失，切实将城镇化粪池管理维护工作落到实处，根据《重庆市人民政府关于加强城市粪便处理设施维护及安全运行管理的通知》、《重庆市市容环境卫生管理条例》要求，特制定《永川区城镇化粪池运行管理责任书》。化粪池责任单位（产权人或使用人），务必按照责任书的各项规定认真履行职责，确保城市化粪池安全无污染运行。

一、坚持日常管理维护和巡查制度，对所属化粪池实行专人管理，并结合自身实际情况和特点，制定切实可行的工作预案和管理维护计划。

二、按规定周期（一般为半年，紧急情况随时安排）进行清掏维护管理，预防安全事故发生。

三、加强设施管理维护，必须设置导气管高空排放。及时整治残缺破损设施，杜绝污水横流、粪便满溢和导气管破损、沼气泄漏等现象。

四、严禁在化粪池上建设和设置建筑物、构筑物，堆码重物、停放车辆或进行其他震动、重压等活动，同时应保持周边环境整洁。

五、在化粪池井口处设置醒目的危险警示标识，提醒市民化粪池周边严禁烟火。

六、发现设施存在安全隐患或有突发事件发生，应立即采取有效措施及时妥善处理，并同时上报辖区镇（街道）和区环境卫生管理所。

七、按照“谁所有谁负责，谁使用谁负责”的原则，由责任单位（产权人或使用人）承担所属设施的整治、维护管理费用。

八、因责任单位或个人履行职责不当，发生安全事故或出现环境污染事件，按规定追究相关责任人的责任。

九、本责任书一式两份，管理单位与责任单位各执一份。

管理单位：（盖章）            责任单位：（盖章）

负 责 人：（签字）            负 责 人：（签字）

年   月   日                 年   月   日

附件3

永川区城镇化粪池整改通知书

_______：

经调查检测，你单位所属__________化粪池，因_______严重影响安全及无污染运行，应停止使用。请你单位在接到本通知书之日起，______日内对其进行整治、清掏维护，并经验收合格后方可投入使用。逾期不整改的将按有关规定进行处罚。

签收单位：                     送达单位（章）：

签收人：   年   月   日        送达人：   年   月   日

注：整改原因一般为长期未清掏、池体堵塞、导气管道堵塞、出入水管网堵塞、粪便满溢、气体泄漏、设施残缺破等。

重庆市永川区青峰镇党政办公室         2020年4月3日印发