永胜利路〔2021〕28号

重庆市永川区胜利路街道办事处

关于印发胜利路街道城市排水防涝工作方案的通 知

城区社区，街道各部门：

现将《胜利路街道城市排水防涝工作方案》印发你们，请根据实际情况，迅速组织和开展排水防涝隐患排查和治理。

重庆市永川区胜利路街道办事处

2021年5月10日

（此件公开发布）

胜利路街道城市排水防涝工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，根据渝汛办《关于做好汛前准备工作的通知》（渝汛办〔2021〕4号）和《重庆市永川区住房和城乡建设委员会关于印发永川区城市排水防涝工作方案的通知》（永住建委〔2021〕59号）要求，为做好2021年汛前准备工作，结合我街道实际情况，特制定本方案。

一、工作目标

在遇大雨、大暴雨等极端天气情况时，通过提前做好准备工作和开展有效预防措施，能迅速组织和开展汛期排水防涝各项隐患排查和治理，确保应急设备及物资齐全有效，出现险情能及时有效抢险，防止造成生命财产损失。

二、组织领导

成立以街道分管领导为组长，党政办、经发办、平安办、应急办、建环中心、社服中心和城区社区书记等为成员的排水防涝领导小组，实行统一指挥、责任到人的防内涝抢险工作组织体系，按职能职责下设相应工作小组。

（一）领导小组办公室

责任人：王平伟   街道经发办负责人

成 员：党政办、经发办相关人员。

主要职责：负责城市排水防涝工作的统筹协调；制定排水防涝工作计划；制定工作流程和相关机制；组织召开工作例会，会同相关单位协调解决排水防涝工作过程中的问题；及时收集并向领导小组报告工作进展情况，提出需要研究解决的问题、指导督导相关工作。

（二）应急抢险组

责任人：王平伟   街道经发办负责人

成  员：街道经发办、建环中心、社服中心、城区五个社区相关人员。

主要职责：

- 1.经发办：负责统一制定排水防涝值班表，牵头组织各相关单位汛期时对管辖范围内的排水设施和易涝点进行排查，当发生险情时负责对接区住建委采取紧急疏通、应急抽排、应急开挖等工程措施，消除隐患。

- 2.社服中心、城区社区：负责辖区范围汛期内涝点日常值守工作，编制排水防涝应急值班表，汛期时对管辖范围内的排水设施和易涝点进行排查。发生紧急状况，能及时组织人员配合抢险工作，确保人民生命财产安全。

- 3.建环中心：负责对接区城市管理局，对辖区路面市政基础设施的日常巡查和应急抢险工作，负责井盖等路面排水设施的维护、更换，化粪池维修工作，负责汛期后路面清理工作。

（三）预警调动联动组

责任人：闻豪   街道应急办主任

成  员：应急办、党政办、平安办相关人员。

主要职责：加强排水防涝安全意识培养宣传，密切关注气象变化情况和水文变化信息，及时接收和传达急降雷暴雨、洪涝灾害预警，提前做好河道水体水位调度。当发生急降雷暴雨、洪涝灾害等事件时，做好人员管制、交通疏导、应急物资调动输送等工作。

三、2021年新增易涝点及排水管网现状

（一）新增内涝点现状

1.团结桥无名小区（原永红厂）：具体位置为胜利路街道办事处团结桥旁三无小区，形成原因是前期排水管网管径过小，年久失修，破损严重导致排水不畅。

整治措施：因管网在周边房屋等构筑物下，部分区域无法采取工程措施，需每年进行清掏疏浚，汛期专人值守监管，汛前提前清掏暗沟内的废渣及杂物，将明沟尾端采用密网围扎，避免废渣及杂物冲入暗沟内；汛期组织人员清理水篦子，将杂物清理干净，避免堵塞。

责任单位：萱花路社区

2.南路批发市场：具体位置为胜利路街道办事处环南路批发市场周边，形成原因是地势低洼，管网老旧破损，年久失修，导致排水不畅。

整治措施：对批发市场周边堵塞、破损排水管网进行开挖整治，更换大口径雨水管网，同步清掏水篦子，并在合适点新设置水篦子或扩大水篦子收口，区住建委正在进行方案设计，预计5月底之前完成整治。同时汛期组织人员24小时值守巡查。

责任单位：张家坡社区

（二）排水管网应急疏浚计划

为改变“发现问题—整改问题”工作模式，做好汛期前排水管网养护工作，区住建委组织专业人员对胜利路街道进行了全面排查，发现存在的雨水管网及水篦子堵塞、排水不畅共计7处，堵塞长度约12.54公里。计划汛期前对该7处堵塞点位进行专项整治。整治期间及汛期，城区社区须将该7处问题点位作为汛期重点巡视对象进行巡查（详见附件2）。城区社区汛期防涝工作每月履职情况，街道将形成专报报送区住建委。

四、保障机制

（一）建立议事制度。每月由领导小组办公室结合实际工作需要不定期召开排水防涝专题会。

（二）强化协作机制。对于工作中出现的各种问题，由领导小组办公室组织街道相关职能部门及社区协商解决，形成会议纪要；如未能达成共识，报请区住建委确定。

（三）严格监督检查。领导小组办公室将对各单位定期开展监督检查，对汛前、汛期处置措施不到位、工作推进缓慢，完成较差的单位和负责领导要通报批评，限期整改。

（四）明确职责任务。城区社区、各相关部门要统一思想，提高认识，协同配合，形成合力，不断增强大局意识和服务意识，认真履行职责，积极推进城市排水防涝工作。各工作组要结合自身职责，制定行之有效的工作方案，认真分析研判，强化指挥协调，注重工作实效。

（五）严守工作纪律。各小组要保证通讯畅通，必须根据本《方案》，严格履行相应的排水防涝工作职责，落实好重点地段排水防涝工作措施，雷雨季节、汛期实行领导负责制、值班制度和请示报告制度。

各成员单位须依据本《方案》，结合辖区实际情况，迅速组织和开展排水防涝隐患排查和治理，确保人民生命财产安全。

附件：1. 胜利路街道城区易涝点任务分解表

2. 胜利路街道排水管网堵塞情况明细

3. 胜利路街道排水防涝工作调度联系人

附件1

城区易涝点任务分解表

| 序号 | 内涝点名称 | 具体地段 | 责任单位 | 分管领导 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西北加油站 | 西北加油站铁67路桥下 | 胜利路街道办事处、胜利路社区 | 喻身兵 | 华少模13527572897 | 已整治，加强汛期巡查 |
| 2 | 五板桥到重百路 | 重百超市后面 | 胜利路街道办事处、玉屏社区 | 喻身兵 | 华少模13527572897 | 已整治，加强汛期巡查 |
| 3 | 胜利路（老畜牧局家属院） | 老畜牧局家属院外面 | 胜利路街道办事、胜利路社 | 喻身兵 | 华少模13527572897 | 已整治，加强汛期巡查 |
| 4 | 团结桥无名小区 | 永红厂周边 | 胜利路街道办事处、萱花路社区 | 喻身兵 | 华少模13527572897 | 正在整治，做好汛期抽排 |
| 5 | 内环南路批发市场 | 批发市场周边 | 胜利路街道办事处、张家坡社区 | 喻身兵 | 华少模13527572897 | 正在整治，做好汛期抽排 |

附件2

| 胜利路街道排水管网堵塞情况明细 |
| --- |
| 序号 | 地点 | 堵塞长度（m） | 备注 |
| 1 | 名豪-红旗小学（两边） | 1650 | 雨水管道堵塞、排水不畅 |
| 2 | 纵达城 | 1600 | 雨水管道堵塞、排水不畅 |
| 3 | 青峰路口 | 1560 | 雨水管道堵塞、排水不畅 |
| 4 | 环南路口 | 1500 | 雨水管道及水篦子堵塞、排水不畅 |
| 5 | 西北加油站铁路桥下 | 890 | 雨水管道堵塞、排水不畅 |
| 6 | 探花路 | 2500 | 雨水管道及水篦子堵塞、排水不畅 |
| 7 | 渝西大道西段（两边） | 2841 | 雨水管道及水篦子堵塞、排水不畅 |
| 合计 | 12541 |  |

附件3

胜利路街道排水防涝工作调度联系人

| 责任部门 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 分管领导 | 喻身兵 | 13500398846 |
| 党政办 | 王显凤 | 13635457995 |
| 经发办 | 王平伟 | 13452988499 |
| 应急办 | 闻豪 | 13996465557 |
| 平安办 | 罗明全 | 13883780718 |
| 建环中心 | 蒋四海 | 13368272524 |
| 社服中心 | 郭念川 | 13808365235 |
| 胜利路社区 | 李中辉 | 15826151066 |
| 萱花路社区 | 伍景红 | 17782260461 |
| 张家坡社区 | 文绍英 | 13996460618 |
| 玉屏路社区 | 游春燕 | 18083031633 |
| 文曲路社区 | 蔡敏 | 15998989217 |