朱沱府发〔2023〕33号

重庆市永川区朱沱镇人民政府

关于印发《朱沱镇2023年水利工程

防洪度汛方案》的通知

各村（居）民委员会、各水库、各水电站：

为了确保我镇水利工程在今年汛期中安全度汛，按照上级要求和结合本镇实际，特制定《朱沱镇水利工程防洪度汛方案》，现印发给你们。各村（居）、各水库、各水电站务必认真遵照执行，对管辖范围内的水库、水电站、山坪塘、拦河堰等水利工程，切实整改存在的隐患，严格按规定蓄水位蓄水，在汛期中加强安全检查和坚持24小时值班巡查，并做好值班巡查登记台帐，一旦发现险情，及时报告，及时处理，确保万无一失。

特此通知

 附件：朱沱镇2023年水利工程防洪度汛方案

重庆市永川区朱沱镇人民政府

2023年4月17日

（此件公开发布）

附件

|  |
| --- |
| 朱沱镇2023年水利工程防洪度汛方案 |
| 水库名称 | 溢洪道堰顶高程（m） | 限蓄水位（m） | 存在问题 | 防汛措施 |
|
|
| 上邓水库 | 300.4 |  | 正在维修 | 坚持昼夜值班巡视，遇险及时报告 |
| 马鞍山水库 | 261.9 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 凉水井水库 | 272 |  | 正在维修 | 坚持昼夜值班巡视，遇险及时报告 |
| 大福水库 | 248.5 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 大林水库 | 325.5 |  | 涵洞出水口部分条石垮塌 | 坚持昼夜值班巡视，遇险及时报告 |
| 小山水库 | 300.6 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 水洞岩水库 | 302.92 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 涨谷水库 | 296.62 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 苟落湾水库 | 277.92 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 张湾林水库 | 292.61 |  | 正在维修 | 坚持昼夜值班巡视，遇险及时报告 |
| 大山水库 | 318.46 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 樊洪坳水库 | 300.39 |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 永安水电站 |  |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 康达水电站 |  |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 黄沙滩水电站 |  |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |
| 水渔洞水电站 |  |  | 正常 | 坚持昼夜值班巡视 |

重庆市永川区朱沱镇党政办公室 2023年4月17日印发