- 行政复议决定书

永环复〔2020〕1号

申 请 人：重庆环保投资集团有限公司

被申请人：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

地    址：重庆市永川区海通大道212号

负 责 人：洪炳刚

申请人不服被申请人作出的《行政处罚决定书》（永环执罚〔2019〕88号）（以下简称《处罚决定书》），向本局申请行政复议。本局依法受理后，现已审理终结。

申请人请求：

依法撤销被申请人作出的《处罚决定书》。

申请人述称：

一是处罚事实不清。监测人员在水样提取过程中未通知申请人，也没有申请人工作人员在取样记录或现场检查（勘验）笔录上对水样签字确认，且取样周期应不少于24小时，采样、取样过程不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189818--2002）和《水质采样技术指导》（HJ494--2009）相关要求，同时现场2名以上具有执法资格人员执法情况也没有申请人予以确认，故对监测报告的真实性、合法性、关联性有异议，监测结果不能作为行政执法及行政处罚依据。

二是污水处理厂原有工艺有缺陷，无法有效处理超标污水，申请人已履行法定义务，应当免于处罚。永川双石镇污水处理厂于2012年投入运行，因使用年限较长，设施老化，对COD、氨氮、总磷无法有效去除，申请人已将双石污水处理厂列入2019年技改计划。因此，申请人已审慎履行污水治理义务，积极进行大修整改，承担了应有的社会责任。

三是处罚主体错误。如果对污水处理设施的所有人进行处罚，应该对双石污水处理厂所有人进行处罚。如果对污水处理实际运营单位进行处罚，应对重庆乐善环保科技有限公司（实际运营单位）进行处罚。2016年6月，申请人与重庆乐善环保科技有限公司签订了委托运营合同，该污水处理厂由重庆乐善环保科技有限公司实际控制和运营。即：承担排污责任的主体应为实际运营单位重庆乐善环保科技有限公司，而不是申请人。

被申请人称：

一是申请人述称“《监测报告》不能作为涉案行政处罚的依据 ”的理由不能成立。《监测报告》（永环（监）字【2019】第JD064号，以下简称《监测报告》）系具备资质的重庆市永川区生态环境监测站依法进行监督性监测作出的监测报告，取样过程客观真实，申请人永川现场运维代表汪某某已对《监测报告》予以认可。同时，在听证程序中，申请人亦对涉案《监测报告》的真实性、关联性及合法性予以认可。因此，涉案《监测报告》客观、真实、合法，并足以证明申请人超标排放污染物的环境违法事实。

二是申请人述称“已履行法定义务，应当免于处罚 ”的理由不能成立。申请人作为涉案污水处理厂的运营单位，依法应当对污水处理厂出水水质负责。对于涉案污水处理厂，申请人积极进行修整，积极履行污水治理义务，本就是其依法应当履行的职责，并不是免予行政处罚的理由。申请人涉案环境违法行为事实清楚，证据确凿充分，且不存在免于处罚的依据。

三是申请人述称“处罚主体错误”的理由不成立。2015年12月28日，申请人与重庆市永川区人民政府签订了《乡镇污水处理设施建设运营合同》，约定由申请人独家投资、设计、建设、管理、运营、维护3.1.1条所列乡镇污水处理设施（包括永川区双石镇污水处理厂），并在10.3.4条约定由申请人承担环境保护风险。因此，申请人系涉案污水处理厂的运营单位，应当对涉案污水处理厂出水水质负责并承担相应责任。至于申请人述称其已将涉案污水处理厂委托由重庆乐善环保科技有限公司运营则系民事委托关系，与本案无关，并非本案之审理范围，亦不能改变其责任主体地位。本案中，申请人负责的永川区双石镇污水处理厂超标排放污染物环境违法事实清楚，证据确凿充分，申请人作为本案责任主体适格。

四是申请人述称“现场2名以上具有执法资格人员执法等情况，没有申请人的工作人员在场予以确认”的理由不能成立。首先，证据《调查询问笔录》明确显示，被申请人在执法调查过程中，均有2名以上执法人员进行执法，并持有效行政执法证件，在笔录内申请人的被委托人签字予以确认。其次，永川区生态环境监测站实施监督性监测，不需要执法人员在场。

五是申请人环境违法事实清楚、证据确凿充分。2019年5月7日，重庆市永川区生态环境监测站对重庆市永川双石镇污水处理厂排放的废水进行了监督性监测，依照《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）排放标准，该污水处理厂出水水质化学需氧量3.21×102mg/L超标4.35倍、氨氮22.1mg/L超标1.76倍、总磷2.57mg/L超标1.57倍。同年6月14日，被申请人执法人员依法对申请人运营管理的重庆市永川区双石镇污水处理厂进行了现场核查，经查实申请人运营管理的双石镇污水处理厂确实存在超标排放污染物的违法行为，并有《监测报告》、调查询问笔录等证据材料予以证实。因此，申请人环境违法事实清楚、证据确凿充分。

六是被申请人作出的《处罚决定书》适用法律法规正确。申请人超标排放污染物的环境违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，被申请人依据第八十三条第二项之规定，在参照《重庆市生态环境局关于印发重庆市环境行政处罚裁量基准的通知》（渝环［2019］77号）第九条的基础上，对申请人予以从轻处罚，并作出罚款20万元，适用法律法规正确。

七是被申请人主体合法。本案中，申请人未依法履行环境保护主体责任，环境违法行为事实清楚、证据确凿充分。被申请人作为重庆市永川区环境行政执法机构，依照法定职权对申请人环境违法行为进行查处。因此，被申请人就涉案申请人的环境违法行为进行查处主体合法。

八是被申请人行政处罚程序合法。对申请人超标排放污染物的环境违法行为，被申请人于2019年7月4日向申请人送达《责令改正违法行为决定书》，2019年8月13日向申请人送达《行政处罚事先（听证）告知书》，依法告知其陈述、申辩的权利及申请听证的权利、期限。在收到申请人的听证申请后，被申请人依法向申请人送达了听证通知书并依法组织了听证。在作出行政处罚决定前，被申请人依法召开环境违法案件调处会，会议决定责令申请人改正环境违法行为并处以罚款20万元。2019年10月23日，被申请人依法向申请人送达《处罚决定书》，处以罚款20万元，依法告知申请人作出处罚决定依据的事实、证据及适用的法律依据，以及申请行政复议和提起行政诉讼的权利、途径及期限。因此，本案被申请人行政处罚程序合法。

综上，被申请人作出的《处罚决定书》，依据事实清楚，证据确凿充分，适用法律法规正确，处罚程序合法，请求依法予以维持。

本局经审理查明：

2019年5月7日，重庆市永川区生态环境监测站对申请人运营的重庆市永川区双石镇污水处理厂废水排放情况进行监督性监测。

2019年5月13日，重庆市永川区生态环境监测站作出的《监测报告》显示，重庆市永川区双石镇污水处理厂出水水质化学需氧量3.21×102mg/L超标4.35倍、氨氮22.1mg/L超标1.76倍、总磷2.57mg/L超标1.57倍。

2019年6月14日，被申请人执法人员对申请人永川区运维现场代表汪某某就重庆市永川区双石镇污水处理厂超标排放废水问题进行调查询问。

2019年7月3日，被申请人作出《责令改正违法行为决定书》（永环执改〔2019〕57号），并于7月4日直接送达申请人，告知申请人申请行政复议、提起行政诉讼的权利及期限。

2019年8月12日，被申请人作出《行政处罚事先（听证）告知书》（永环执罚告〔2019〕100号），并于8月13日直接送达申请人，告知申请人陈述申辩权和申请听证权。

2019年8月16日，申请人向被申请人提交《听证申请书》，申请举行听证。

2019年8月19日，被申请人作出《行政处罚听证通知书》（永环执听通〔2019〕5号），并于当日直接送达申请人。

2019年9月2日，被申请人对申请人运营的重庆市永川区双石镇污水处理厂超过水污染物排放标准排放污染物违法行为行政处罚案件举行公开听证会。

2019年10月17日，被申请人作出《处罚决定书》，对申请人作出罚款贰拾万元的行政处罚，并于10月23日直接送达申请人。

上述事实，有《营业执照》《身份证复印件》《授权委托书》《调查询问笔录》《监测报告》《废（污）水采样交接原始记录》《乡镇污水处理设施建设运营合同》《立案审批表》《行政处罚案件调查报告》《责令改正违法行为决定书》《行政处罚事先（听证）告知书》《听证申请书》《行政处罚听证通知书》《行政处罚听证会公告》《听证会议记录》《调处会会议纪要》《处罚决定书》《送达回证》等材料，予以证明。

本局认为：

1.《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”第五十条规定：“城镇污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责”。第八十三条第二项规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:......（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”。《重庆市环境保护条例》第一百一十四条规定“市、区县（自治县）环境保护主管部门行使的行政处罚权，分别由市、区县（自治县）环境行政执法机构实施”。根据上述规定，被申请人作为环境行政执法机构，依据《营业执照》《调查询问笔录》《监测报告》《废（污）水采样交接原始记录》《乡镇污水处理设施建设运营合同》等证据材料，依法认定申请人构成超过水污染物排放标准排放水污染物环境违法行为，并无不当。

2.《立案审批表》《行政处罚案件调查报告》《责令改正违法行为决定书》《行政处罚事先（听证）告知书》《听证申请书》《行政处罚听证通知书》《行政处罚听证会公告》《听证会议记录》《调处会会议纪要》《送达回证》等证据，证明被申请人对申请人作出的行政处罚决定程序合法。

3.关于申请人述称“处罚事实不清”问题。《环境行政处罚办法》第三十七条规定：“环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据”。原环境保护部在《关于“现场即时采样”监测数据认定有关问题的复函》（环办政法函〔2017〕1624号）中也明确规定：“城镇污水处理厂‘现场即时采样’即为一次性采样，其监测结果可以作为判定排污行为是否超标的证据。”一是关于取样时无申请人签字确认及取样频率问题。经查，重庆市永川区生态环境监测站作为具有专业资质的监测机构，依法依规对永川区双石镇污水处理厂排放的废水开展监督性监测，污水处理厂现场工作人员已在《废（污）水采样交接原始记录》上签字确认。同时，按照前述规定，环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以“现场即时采样”，即为一次性采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。排污单位在任何时间、任何情况下，均不得超标排放污染物。因此，重庆市永川区生态环境监测站出具的《监测报告》合法有效，可以作为行政处罚的证据。二是关于2名以上具有执法资格人员执法没有申请人确认问题。经查，被申请人2名执法调查人员均持有效行政执法证件（执法证号：551416、500815），且经申请人授权代为接受调查的永川区运维现场代表汪某某也在调查询问笔录签字确认，其对执法人员持有效行政执法证件执法情况及环境违法事实均未提出异议。综上，申请人所述理由没有事实依据，且与查明事实不符，本局不予支持。

4.关于申请人述称“污水处理厂原有工艺有缺陷，无法有效处理超标污水，已履行法定义务，应当免于处罚 ”问题。《中华人民共和国环境保护法》第六条规定：“一切单位和个人都有保护环境的义务。企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。”根据上述规定，虽申请人在环境违法行为发生后，采取了积极整改措施，但不符合《中华人民共和国行政处罚法》《环境行政处罚办法》《重庆市生态环境局关于印发重庆市环境行政处罚裁量基准的通知》（渝环［2019］77号）第八条规定的可以免予处罚的情形。此外，申请人作为城镇污水集中处理设施的专业运营单位，早在2015年12月28日就与重庆市永川区人民政府签订了《乡镇污水处理设施建设运营合同》，理应发挥其资金和技术优势，按照合同约定“统一标准、统一建设、统一管理、统一运营”，加强对污水处理厂的运营管理，及时对工艺有缺陷的污水处理厂进行升级提标改造，确保出水水质达标排放。但在长达二年多之后，《监测报告》显示双石镇污水处理厂出水水质中，化学需氧量、氨氮、总磷仍存在严重超标情况，申请人负有不可推卸的责任，其依法应对永川区双石镇污水处理厂超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法行为承担法律责任。因此，申请人所述理由不成立，本局不予支持。

5.关于申请人述称“处罚主体错误”问题。经查，重庆市永川区人民政府与申请人签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》载明，申请人拥有永川区行政辖区内乡镇污水处理设施特许经营权，由申请人独家投资、设计、建设、管理、运营、维护。同时，根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十条之规定，城镇污水集中处理设施的“运营单位”对出水水质负责，并非申请人述称的“实际运营单位”。至于申请人与重庆乐善环保科技有限公司签订的委托运营合同，则属于两者之间的民事法律关系，不能以此为由免除其应承担的法律责任。因此，申请人所述理由没有法律依据，且与查明事实不符，本局不予支持。

综上所述，被申请人作出的《处罚决定书》事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律依据正确，处罚适当。

复议决定：

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本局决定：

维持被申请人作出的《行政处罚决定书》（永环执罚〔2019〕88号）。

申请人如不服本决定，可以自收到行政复议决定书之日起15日内，依法向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

重庆市永川区生态环境局

2020年2月24日