重庆市永川区安全生产委员会办公室

永川安办〔2025〕4号

重庆市永川区安全生产委员会办公室

关于挂牌整治永川区中山路养老服务中心

智上养老机构重大事故隐患的通知

区民政局：

经排查，永川区中山路养老服务中心智上养老机构维保发现的问题久拖未改、气体灭火装置罐体未过年检、发电机失效未维修，按照《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条第二项“未对特种设备、电气、燃气、安保、消防、报警、应急救援等设施设备进行定期检测和经常性维护、保养，导致无法正常使用。”的规范要求确认其为重大事故隐患。

为预防和减少生产安全事故，切实保障人民群众的生命财产安全，根据全区重大事故隐患专项排查整治行动工作要求，对该重大事故隐患实施挂牌督办。请贵局督促永川区中山路养老服务中心智上养老机构于2025年6月30日前完成重大事故隐患整改并经验收合格后，由贵局行文向区安委办申请摘牌。

区安委办联系人：陈贵兵，电话：13983601837。

重庆市永川区安全生产委员会办公室

2025年6月3日

（此件公开发布）