重庆市永川区安全生产委员会办公室

永川安办〔2025〕9号

重庆市永川区安全生产委员会办公室

关于挂牌整治永川区高敬鸿宏耀养老

服务中心重大事故隐患的通知

区民政局：

经排查，永川区高敬鸿宏耀养老服务中心室内消防栓和喷淋无水，按照《养老机构重大事故隐患判定标准》第四条：“养老机构重要设施设备存在严重缺陷。第二项：经住房城乡建设、消防等部门检查或者第三方专业机构评估判定建筑防火设计、消防、电气、燃气等设施设备不符合法律法规和强制性标准的要求，不具备消防安全技术条件，存在重大事故隐患。”的规范要求确认其为重大事故隐患。

为预防和减少生产安全事故，切实保障人民群众的生命财产安全，根据全区安全生产治本攻坚三年行动工作要求，对该重大事故隐患实施挂牌督办。请贵局督促永川区高敬鸿宏耀养老服务中心于2025年12月30日前完成重大事故隐患整改并经验收合格后，由贵局行文向区安委办申请摘牌。

重庆市永川区安全生产委员会办公室

2025年8月8日

（区安委办联系人：陈贵兵，电话：13983601837。）

（此件公开发布）