仙龙府发〔2021〕59号

重庆市永川区仙龙镇人民政府

关于全面开展电气安全专项整治的通知

各村（社区），有关单位：

6月21日9时50分许，沙坪坝区三峡广场立海大厦负三楼电器爆炸造成5人受伤，市委、市政府高度重视，唐良智市长作出批示，要求举一反三，全面开展安全隐患排查整治，进一步抓好安全工作。区政府相关领导作出批示，要求认真贯彻落实市政府领导批示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，立即全面开展电气安全隐患专项排查整治，消除各类安全风险隐患，严防发生类似问题，切实保障人民群众生命财产安全。经镇安委会领导同意，决定从即日起至7月20日，在全镇开展电气安全专项整治，现将有关事项通知如下：

一、工作目标

通过开展电气安全专项整治，制售假冒伪劣电气产品行为得到有效打击，建筑工程电气设计、施工安装和电气安全管理进一步规范，现有建筑电气重大火灾隐患基本消除，防止产生新的隐患，安全用电常识进一步普及，全社会电气安全意识明显提高，长效机制逐步建立和完善，电气火灾事故得到有效控制。

二、整治范围

整治的重点范围是小旅馆、小企业、小作坊、小商铺、小休闲场所、小饭店等“六小”场所、医院、学校、超市等公众密集场所、居住出租房屋、老旧房屋集中区域等场所内电气产品质量、安装和使用。

三、主要措施

（一）源头控制。把好产品质量关，切实加强电气产品生产、流通环节的监管，严格工程项目电气审核关，确保电气产品的安装、使用和线路、管路的设计、敷设符合国家有关技术规定；严格电气从业人员资格审查关，强化对从事电气工程设计、施工安装单位的资质管理；把好电气工程登记备案关。

（二）综合整治。按照“单位（家庭、个人）自查为主、电工专业把关、技术部门抽查、政府督促整改”的检查方法，开展建筑电气防火安全排查，联合专业机构和人员进行电气安全检测，对发现的电气火灾隐患，落实整改责任，明确整改要求，限期整改到位。开展对列入强制性产品认证目录内的建筑用电气产品的整治；指导村（社区）、小区以及各重点单位要建立电气防火安全巡查制度，加强用电安全管理。

（三）长效管理。将电气防火安全管理和巡查纳入消防安全网格化管理的工作内容，将电气防火知识纳入消防宣传教育培训内容；指导社会单位、居民家庭制定并严格落实安全用电制度，明确电气检修、更换年限等有关要求。逐步建立生产流通、设计安装、操作使用等环节的电气防火安全管理长效机制。

四、工作分工

（一）各村（社区）是专项整治的责任主体，具体负责组织实施。要组织对老旧小区电气线路进行改造，并结合实际，将电气线路改造纳入老旧小区和其他消防安全隐患改造整治内容，整治私拉乱接、老化损坏电气线路问题。在人员聚集的公众场所、居民住宅楼、“三合一”场所、沿街店铺等电气火灾多发场所，推广安装电气火灾监控设施、系统，强化早期预警、先期处置。因地制宜在劳动密集型企业、市场、办公场所以及住宅小区，推广安装电动车集中充电设施并设置电动车集中停放点，配备必要的消防器材，确保消防安全。组织开展电气消防安全专项整治行动，细化工作措施，组织联合执法，开展监督检查，定期研究并协调解决整治工作的重大问题，定期分析和发布整治工作信息；组织指导电气消防安全宣传教育工作。

（二）各相关行业主管部门、单位负责本行业、本系统、本领域的专项整治。

规建办：负责建筑工程电气设计审核、验收工作，开展建筑工程电气施工检查、隐蔽工程验收，及时发现和依法查处违法违规、不按图施工行为；加强工程质量把关，严格审查从事建筑工程电气设计、施工安装单位的资质，规范电气设备安装；负责组织社区对小区开展电气使用安全排查整治，宣传普及安全用电知识。

镇市场监管所：负责打击和查处电气产品假冒和仿冒他人注册商标、商品名称、包装、装潢，擅自使用他人企业名称或者姓名，伪造产地，以及利用广告或者其他防范对电气商品做引人误解的虚假宣传等违法行为，取缔无照生产、经营电气产品活动；负责对列入强制性产品认证目录的电气产品的执法检查，重点依法查处未经强制性认证擅自出厂、销售以及伪造、冒用认证证书和认证标志的违法行为。

经发办：负责对市场、超市电气产品运行情况开展安全排查整治，消除电器燃爆隐患；组织供电公司提供电气消防安全整治技术支持，配合开展电气消防安全检查和电气火灾事故调查；建立信息互通机制，及时将发现的电气消防安全隐患和用电异常区域等信息抄报相关行业主管部门和属地镇街。

应急办：负责提供消防专业指导，开展电气火灾防范宣传教育；将电气产品的线路是否定期维护、检测作为监督检查的重点内容，对存在的消防安全违法行为和发生电气火灾的单位严格按照法律法规进行处理。

其他部门根据《消防法》规定，按照政府统一领导、部门依法监管原则督促本行业系统所属单位落实消防安全责任。针对各行业不同特点，明确各级、各岗位的电气消防安全职责，督促开展自查和检测，全面推动开展电气安全专项整治。

社会单位尤其是易燃易爆危化品场所、市场和二级消防安全重点单位要健全安全用电管理制度，全面组织对电器产品及其线路、管线进行维护保养和检测，将安全用电列入日常防火巡查内容，及时整改电气火灾隐患；电气线路使用、维护应符合安全要求，电力技术人员、配电房值班人员、电气检修作业人员、相关重点工种人员按规定持证上岗，履行本岗位消防工作职责并定期接受相关业务培训。

五、工作要求

（一）提高认识。开展电气安全专项整治既是预防和减少电气火灾事故、保障人民群众生命财产安全的迫切需要，也是贯彻实施消防法律法规、严格执法的客观要求。各单位要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的要求，充分认清当前安全形势的严峻性，提高对开展电气安全专项整治重要性、紧迫性和艰巨性的认识，切实抓好专项整治工作，确保工作取得失效。

（二）落实责任。各单位要建立工作责任制，排出时间表，明确责任人，层层分解任务，确保工作任务落实到具体岗位和具体人员。规建办、经发办、市场监管所、应急办等单位要开展联合检查，查处违章违规行为。要强化问责，对工作不落实、进展缓慢的，通报批评，并约谈相关领导。对在履行工作职责中失职、渎职，导致发生较大以上火灾事故的，要按照“四不放过”原则，依法依纪严肃追究相关单位人员责任。

（三）广泛宣传。各单位要采取有效方式，充分发挥广播等媒体的作用，依托微信、微博等平台，大力宣传消防法律法规，宣传电气火灾防范知识以及整治工作重要性，引导发动广大群众主动参与电气安全整治活动，提高广大人民群众的安全意识和自防自救能力。要加强对企业员工特别是外来务工人员的消防安全教育，将电气安全知识纳入技能培训的内容，提高从业人员的安全素质。

专项整治结束后，各单位要认真总结工作情况，形成书面材料于7月16日前报镇应急办，联系人：陈诚，电话：49563368。

重庆市永川区仙龙镇人民政府

2021年7月5日