重庆市永川区安全生产委员会办公室

永川安办〔2024〕6号

重庆市永川区安全生产委员会办公室

关于挂牌整治重庆天泰热力有限公司

重大安全隐患的通知

区经济信息委、区市场监管局、港桥产业促进中心：

2024年3月25日，区市场监管局在对重庆天泰热力有限公司开展特种设备安全常规监督检查时，发现其正在使用的联合循环机组余热锅炉和天然气管道均未取得安装监督检验合格报告，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条的规定，属重大安全隐患，一旦发生生产安全事故极易引发爆炸，造成重大人员伤亡。

为预防和减少生产安全事故，切实保障人民群众的生命财产安全，现对该重大安全隐患实施挂牌督办。请区经济信息委督促企业制定重大安全隐患专项整治方案并于2024年4月10日前将专项整治方案报送至区安委办。2024年4月30日前完成重大安全隐患整改，由企业向区经济信息委、区市场监管局申请验收销号，区经济信息委组织各单位开展验收，合格后，联合行文向区安委办申请摘牌。

重庆市永川区安全生产委员会办公室

2024年4月1日

（区安委办联系人：陈贵兵，电话：13983601837。）